Приложение

к  Протоколу №1 от 14.01.2019г. рассмотрения стоимости и затрат

(покупки) на реконструкцию ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-400/6/0,4 №А5511 ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ" для электроснабжения дачных участков СНТ "Нефтяник-2"

Стоимость реконструкции ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-400/6/0,4 №А5511 ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ" для электроснабжения дачных участков СНТ "Нефтяник-2" на 2019 год

| Наименование | ООО «ЦМА» | ООО «Курскмонтажавтоматика» | ООО «Волгаэнергосеть» (хозспособ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст.1ед. | Кол-во | Стоимость(руб.) | Ст.1ед. | Кол-во | Стоимость(руб.) | Ст.1ед | Кол-во | Стоимость (руб.) |  |
| Предпроектное обследование; |  |  | 47146,00 |  |  | 47500,00 |  |  | 45000,00 |  |
| Демонтажные работы; |  |  | 70509,00 |  |  | 71038,00 |  |  | 66885,00 |  |
| Провод СИП 3х70+1х54,6, м | 170,60 | 794 | 135456,00 | 171,88 | 794 | 136472,00 | 162,50 | 794 | 129025,00 |  |
| Стойка СВ95-3, шт. | 5950,00 | 35 | 208250,00 | 5994,63 | 35 | 209812,00 | 5666,67 | 35 | 198333,00 |  |
| Стойка СВ105-3,5, шт. | 8225,00 | 2 | 16450,00 | 8286,50 | 2 | 16573,00 | 7833,34 | 2 | 15667,00 |  |
| Материалы для монтажа, компл. | 30172,00 | 1 | 30172,00 | 30398,00 | 1 | 30398,00 | 28737,00 | 1 | 28737,00 |  |
| Расходные материалы, компл. | 12309,00 | 1 | 12309,00 | 12401,00 | 1 | 12401,00 | 11724,00 | 1 | 11724,00 |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  | 441529,00 |  |  | 444840,00 |  |  | 376284,00 |  |
| Всего с НДС: |  |  | 991215,54 |  |  | 998649,66 |  |  | 899000,00 |  |

Председатель комиссии:                                                                                							А.С. Титов

Члены комиссии:                                                                                             							Т.С. Калинина

А.Ю. Болотин